## Slide 1: সকলকে স্বাগত
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 2: জব নং- ৮
জবের নাম
আনুষঙ্গিক লোড পর্যবেক্ষণ করণ
(Study the miscellaneous load)
তারিখঃ ২২-০৬-২০২১ মঙ্গলবার সকাল - ০৯ টা
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
8

## Slide 3
ব্যবহারিক অংশ
PRACTICAL-8
22-06-2021
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
8

## Slide 4: wkÿK cwiwPwZ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর(টেক্) আর এসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
8

## Slide 5: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling And Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব
8

## Slide 6: এই সেসন শেষে আমরা যা শিখবো
১। আনুষঙ্গিক লোড সম্পর্কে ধারণা অর্জণ
২। বৈদ্যুতিক বাতি হতে নির্গত তাপ সম্পর্কে ধারণা
৩। বৈদ্যুতিক মোটর হতে নির্গত তাপ সম্পর্কে ধারণা
৪। মানুষের শরীর হতে নির্গত তাপ সম্পর্কে ধারণা
৫। বৈদ্যুতিক মোটরের তাপ সমতা সম্পর্কে ধারণা
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 7: জব নং- ৮
জবের নাম
আনুষঙ্গিক লোড পর্যবেক্ষণকরণ
(Study the miscellaneous load)
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
8

## Slide 8: 8. Study the miscellaneous load
8.1 Calculate the miscellaneous
load of a library / Workshop/
Auditorium
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 9
8.2 Calculate the
miscellaneous load
of a commercial
market
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 10: নমূনা
জব নং- | তারিখঃ খ্রিঃ
জবের নামঃ | ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
8

## Slide 11: 8
জব নং- ৮
তারিখঃ ০৪- ১১- ২০২০ খ্রিঃ
আনুষঙ্গিক লোড পর্যবেক্ষণকরণ
(Study the miscellaneous load)
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 12: 8
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
জব নং- ৮ | তারিখঃ ০৪- ১১- ২০২০ খ্রিঃ
জবের নামঃ | আনুষঙ্গিক লোড পর্যবেক্ষণকরণ (Study the miscellaneous load)
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 13: জব শীট
১। জবের উদ্দেশ্য (Objectives):
২। কার্যপ্রণালী (Working procedure):
৩। সমস্যাবলি ও সমাধান (Problem & Solving ):
৪। সতর্কতা (Precautions):
৫। মন্তব্য (Remarks):
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 14: উদ্দেশ্য (Objectives):
১। লাইব্রেরী, ওয়ার্কশপ, অডিটোরিয়াম
এবং বিভিন্ন কমার্শিয়াল স্পেসে
আনুষঙ্গিক লোড নিরূপণ করা
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 15: কার্যপ্রণালী (Working procedure)
আনুষঙ্গিক লোডকে বিবিধ বা সম্পূরক
লোডও বলা হয়। আনুষঙ্গিক লোড বলতে
শীতাতপ (এসি) নিয়ন্ত্রিত স্থানের কর্মরত
মানুষ, বৈদ্যুতিক বাতি, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 16
(যেমন- মোটর, হিটার, ফ্যান, ফ্রিজ)
ইত্যাদি লোডকে বুঝায়। অর্থাৎ শীতাতপ
নিয়ন্ত্রিত (এসি) স্থানের বিবিধ বা সম্পূরক
লোড নিম্নবর্ণিত উপাদানসমূহের
উপর নির্ভর করে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 17
১। বৈদ্যুতিক বাতির ক্ষমতাসহ সংখ্যা
২। মোটরের ক্ষমতা (motor capacity)
৩। নিয়ন্ত্রিত স্থানে কর্মরত মানুষের
শরীর হতে নির্গত তাপ।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 18
এই সমস্ত লোড নিম্নোক্ত সূত্রের সাহায্যে
নির্ণয় করা যায়-
বৈদ্যুতিক বাতি হতে নির্গত তাপ,
Q =
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 19
বৈদ্যুতিক মোটর হতে নির্গত তাপ,
Q =
মানুষের শরীর হতে নির্গত তাপ,
Q =
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 20
টেবিল- ৬.৪ বৈদ্যুতিক মোটরের তাপ সমতা
মোটরের আউটপুট ক্ষমতা | মোটরের কার্যক্ষমতা | মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর |  | 
 |  | কানেকটেড লোড হিমায়ন অঞ্চলে | মোটরের ক্ষতি হিমায়ন অঞ্চলের বাইরে | হিমায়ন অঞ্চলের বাইরে কানেকটেড লোড
0.1 – 0.5 | 33.3 | 1.67 | 1.0 | 0.67
0.5 – 2.0 | 55.0 | 1.45 | 1.0 | 0.45
2.0 - 15.0 | 85.0 | 1.15 | 1.0 | 0.15
মোটরের আউটপুট ক্ষমতা |  | মাল্টিপ্লাইং ফ্যাক্টর |  | 
 |  | কানেকটেড লোড হিমায়ন অঞ্চলে | মোটরের ক্ষতি হিমায়ন অঞ্চলের বাইরে | হিমায়ন অঞ্চলের বাইরে কানেকটেড লোড
0.1 – 0.5 | 33.3 | 1.67 | 1.0 | 0.67
0.5 – 2.0 | 55.0 | 1.45 | 1.0 | 0.45
2.0 - 15.0 | 85.0 | 1.15 | 1.0 | 0.15
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 21
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
৩। সমস্যাবলি ও সমাধান (Problem & Solving)
8

## Slide 22: উদাহরণ -১ ( আনুষঙ্গিক লোড )
সমস্যাঃ একটি হিমাগারের 100 ওয়াটের
5টি বৈদ্যুতিক বাতি, 5 কিলোওয়াট
ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি ব্লোয়ার, ৬ জন
লোক দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ করে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 23
উক্ত হিমাগারের আনুষঙ্গিক
(Supplementary load)
লোড নির্ণয় কর?
তথ্যাদিঃ জন প্রতি ইকুইভ্যালেন্ট লোড = 0.275 Kw
মোটরের হিট ইকুইভ্যালেন্ট লোড = 1.67
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 24: সমাধানঃ
দেওয়া আছে,
১। = 100 ওয়াট
= 5 টি
৩। = 8 ঘন্টা
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
8

## Slide 25
= 0.5 Kw
৫। = 2 ‍টি
৬। = 8 ঘন্টা
৭। = 1.67
৮। = 6 জন
৯। = 0.275 ওয়াট
১০।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 26
আমরা জানি,
১। বৈদ্যুতিক বাতি হতে নির্গত তাপ,
Q =
Q = = 0.166 Kw
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 27
২। বৈদ্যুতিক মোটর হতে নির্গত তাপ,
Q =
Q = মান বসিয়ে
Q = 0.556 Kw
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 28
৩। মানুষের শরীর হতে নির্গত তাপ,
Q =
Q = = = 0.55
Q = 0.55 K.Watt.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 29
সুতরাং সর্বমোট আনুষঙ্গিক লোড/তাপের পরিমাণ
QT = Q1+Q2+Q3
= (0.166 + 0.566 + 0.550)
= 1.272 Kw
সর্বমোট আনুষঙ্গিক তাপের পরিমাণ = 1.272 Kw
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 30: সাবধানতা (Precaution)
১। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থানের
আনুষঙ্গিক লোডগুলোকে
সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে হবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 31
২। প্রয়োজনে শ্রেণী শিক্ষকের
সহায়তা নিতে হবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 32: মন্তব্য (Remarks)
এই সমস্যাগুলো সঠিকভাবে সমাধান
করতে সক্ষম হলে কুলিং লোড নির্ণয়-এ
ব্যাপক ধারণা অর্জন করতে পারবে।
- সমাপ্ত -
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 33: পরবর্তী জব নং- ০৯
me©‡gvU Kzwjs †jvW ch©‡e¶YKiY (Study the total cooling load)
তারিখঃ 23-06-2021 বুধবার সকাল - ০৯ টা
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
8

## Slide 34: THANKS!
Any questions?
You can find me at
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
8

## Slide 35
এই ক্লাসটি পূনরায় দেখতে ভিজিট করো
ইউটিউব লিঙ্ক a.m.atiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 36
ধন্যবাদ
সকলকে
Thank you
For
All
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8

## Slide 37: ধন্যবাদ

## Slide 38
ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
8

## Slide 39: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
8