## Slide 1: জব নং-৩
জবের নাম
ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Study the Transmission/Wall Gain Load
তারিখ: ১০-০৬-২০২১ খ্রি:“মঙ্গলবার”
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 2
ব্যবহারিক অংশ
PRACTICAL
10-06-2021
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 3: wkÿK cwiwPwZ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর(টেক্) আর এসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 4: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling And Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব

## Slide 5: সেশন শেষে আমরা যা শিখবো
১। ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড সম্পর্কে ধারণা
২। U ফ্যাক্টর এর বিভিন্ন মান বেরকরণ প্রণালী সমূহ
৩। TD - এর মান বেরকরণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা
৪। Q- এর মান বের করণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা ।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 6: জব নং-৩
3. Study the transmission/
wall gain load
ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 7: 3. Study the transmission/wall gain load ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
3.1 Draw layout of your institute library /
Refrigeration workshop/ Auditorium
3.2 Calculate U factor for the above
library/ Refrigeration workshop/ Auditorium
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 8
3.3 Solve Problems
related to transmission
load/ wall gain load
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 9: 3
১। জবের উদ্দেশ্য (Objectives):
২। কার্যপ্রণালী (Working procedure):
৩। সমস্যাবলি ও সমাধান (Problem & Solving ):
৪। সতর্কতা (Precautions):
৫। মন্তব্য (Remarks):
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
জব নং- ৩ | তারিখঃ ১০- ০৬- ২০২১ খ্রিঃ
জবের নামঃ | 3. Study the transmission/wall gain load ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 10: উদ্দেশ্য (Objectives):
1| cÖwZôv‡bi jvB‡eªwi,†iwd«Rv‡ikb
IqvK©kc, AwW‡Uvwiqv‡gi cÖwZ”Qwe
A¼bKiY m¤ú‡K© AeMZ nIqv
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 11
2| jvB‡eªwi, †iwd«Rv‡ikb
IqvK©kc, AwW‡Uvwiqvg Gi
ÔBDÕ U ফ্যাক্টর mgvavbKiY
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 12
3| UªvÝwgkb †jvW ev
Iqvj‡MBb †jvW সংক্রান্ত
সমস্যাবলি সমাধান করণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 13: Kvh©cÖYvwj (Working procedure)t
wngvwqZ ¯’v‡bi †`qvj, Qv` Ges †g‡Si `yB
cv‡k¦©i ZvcgvÎvi পার্থক্যের Kvi‡Y cwienb
প্রক্রিয়ায় evwn‡ii w`K n‡Z Zvc wfZ‡ii w`‡K
cÖevwnZ ev mÂvwjZ nq| Zvc cÖev‡ni GB
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 14
nvi‡KB Iqvj‡MBb †jvW ev Iqvj
wj‡KR †jvW ejv nq| বাস্তবে
†Kv‡bv wbqwš¿Z ¯’v‡bi †`Iqvj, Qv`
Ges †g‡S‡K m¤ú~Y©iƒ‡c অন্তরিত
(Insulation) Kiv m¤¢e bq
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 15
KvVv‡gvi মাধ্যমে mÂvwjZ Zv‡ci cwigvY wbY©q
Ki‡Z mvaviYZ Zvc cwievwnZ †`Iqvj, Qv` I
†g‡Si †¶Îdj (A) †`qv‡ji Zvc cwien‡bi
mvwe©K ¸Yv¼ (U), †`Iqv‡ji `yB cv‡k¦©i Z‡ji
ZvcgvÎvi পার্থক্য (TD) Ges †`Iqv‡ji পুরূত্ব
ইত্যাদির gvb Rvbvi cÖ‡qvRb nq|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 16
†`Iqvj, Qv` I †g‡Si `yB cv‡k¦©i Z‡ji
ZvcgvÎvi পার্থক্যের জন্য †`Iqvj, Qv` I
†g‡S ev KvVv‡gvi †h †Kv‡bv Ask w`‡q †h
cwigvY Zvc mÂvwjZ nq, তা নিম্ন ewY©Z
m~‡Îi সাহায্যে wbY©q Kiv hvq| A_©vr-
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 17
Q = A U TD
GLv‡b,
Q = KvVv‡gvi মাধ্যমে mÂvwjZ Zv‡ci cwigvY (Watt)
A = KvVv‡gv ev †`qv‡ji Z‡ji †¶Îdj (m2)
U = Zvc cwien‡bi mvwe©K ¸Yv¼ (W/m2K)
TD = †`Iqvj, Qv` I †g‡Si `yB cv‡k¦©i Z‡ji
ZvcgvÎvi পার্থক্য (K)|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 18: সমস্যাবলি-১ (Problem-1):
3m 6m GKwU †`qv‡ji wfZ‡ii ZvcgvÎv
4°C Ges evB‡ii ZvcgvÎv 35°C| †`qv‡ji
U = 0.37 W/m2K n‡j, D³ †`qv‡ji
মাধ্যমে mÂvwjZ Zv‡ci cwigvY wbY©q Ki
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 19: সgvavb(Soluation) t
†`Iqv Av‡Q,
†`Iqv‡ji †¶Îdj, A = 3m 6m = 18m2
Zvc mÂvj‡bi mvwe©K ¸Yv¼, U = 0.37 W/m2K
†`qv‡ji evB‡ii Z‡ji ZvcgvÎv, T0 = 35°C
= (35 + 273) = 307°K.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 20
†`qv‡ji wfZ‡ii Z‡ji ZvcgvÎv, Ti = 4°C
= (4 + 273) = 277°K
AZGe, †`Iqv‡ji `yB cv‡k¦©i Z‡ji ZvcgvÎvi
পার্থক্য, TD = T0 - Ti
= (307 - 277)°K
TD = 31°K
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 21
A_ev,
TD = (35°C - 4°C)°C
TD = 31°C = 31°K
DT°K = DT°C
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 22: \ KvVv‡gvi মাধ্যমে mÂvwjZ Zv‡ci cwigvY,
Q = A U TD
= 18 0.37 31
= 206.46 Watt
= 0.206 Kw (উত্তর)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 23: সমস্যাবলি-২ (Problem-2):
একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তাপমাত্রা 25 এবং
বাইরের তাপমাত্রা 36 হলে নিম্নে বর্ণিত উপাদানের
তৈরী 5m 3m একটি দেওয়ালের দুই তলের
মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ওয়ার্ট এককে তাপ
পরিবহণের পরিমান নির্ণয় কর।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 24: প্রয়োজনীয় তথ্যাদি
12 cm ইটের দেওয়ালের বাইরের দিকে 1.25
cm সিমেন্ট প্লাস্টার, 2.54 cm অচল বাতাস,
আবার 12 cm ইটের দেওয়ালের ভিতরের দিকে
1.25 cm সিমেন্ট প্লাস্টার এবং 2.50 cm
কাঠের তক্তা দ্বারা ভিতরের দিকে আবৃত করা আছে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 25: সgvavb(Soluation) t
আমরা জানি,
U = W/m2K
U = W/m2K
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 26
U = = 1.23 W/m2K
আমরা জানি,
Q = A U TD
= 5 3 1.23 (36 - 25) Watt
= 202.95 Watt = 0.2029 Kw
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 27: সতর্কতা (Precautions)
১। মনোযোগের সাথে সমস্যাগুলো সমাধান
করতে হবে।
(ii) প্রয়োজনে প্রশিক্ষকের পরামর্শ বা
সহায়তা নিতে হবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 28: আর এসি ল্যাবের বা ওয়ার্কসপের চিত্র
প্রয়োজনীয় উপাংশসমূহ সংগ্রহ
করে আর এসি ল্যাবের/
ওয়ার্কসপের চিত্র অংকন করুন
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 29: মন্তব্য (Remarks)
ওয়াল গেইন লোড সম্পর্কিত সমস্যাগুলো
সঠিকভাবে সমাধান করতে পারলে কুলিং
লোড সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে
- সমাপ্ত -
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 30: পরবর্তী জব নং-০৪
কুলিং লোড এস্টিমেশনে সূর্য্য কর্তৃক সঞ্চালিত
তাপ পর্যবেক্ষণ করণ।
Study the solar heat gain for
cooling load eastimation
তারিখঃ ------ 06 -2021 খ্রি:
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 31: THANKS!
Any questions?
You can find me at atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 32
ধন্যবাদ
সকলকে
Thank you
For
All
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 33: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 34
ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 35
ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।