## Slide 1: ব্যবহারিক ক্লাশ-১ তারিখ:
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আরএসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 2
ব্যবহারিক অংশ
PRACTICAL
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 3: wkÿK cwiwPwZ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর(টেক্) আর এসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 4: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব

## Slide 5: সেশন শেষে আমরা যা শিখবো
১। ব্যবহারিক/Practical সম্পর্কে ধারণা
২। জব শীট তৈরীকরণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা
৩। ব্যবহারিক/জবের তালিকা সমূহ ইত্যাদি
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 6: (ব্যবহারিক) PRACTICAL
১। জবের উদ্দেশ্যঃ (Objective)
(১)
(২)
(৩)
জব নং- ১ | তারিখঃ- ০১ - ০৬ - ২০২১
জবের নামঃ | 1. Study the thermal conductivity and thermal conductance chart/ table. চার্ট বা টেবিলের সাহায্যে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক এবং তাপ পরিবাহিতাঙ্ক পর্যবেক্ষণকরণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 7: 1
২। কার্যপ্রণালী/কাজের ধাপ (Working procedure):
তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বা “K” ফ্যাক্টরঃ
তাপ পরিবাহতাণাঙ্ক বা “C” ফ্যাক্টরঃ
৩। সারণী-১.১:
সারণী-১.২:
সারণী-১.৩:
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 8
৪। সতর্কতা (Pecautions):
(১)
(২)
(৩)
৫। মন্তব্য (Remarks):
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 9: (ব্যবহারিক)PRACTICAL:
1. Study the thermal conductivity and thermal conductance chart/ table.
চার্ট বা টেবিলের সাহায্যে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক এবং তাপ পরিবাহিতাঙ্ক পর্যবেক্ষণকরণ
1.1 Find out the value of K of common brick,
wood, cellular glass, corkboard, glass, Expanded
polyurethane, mineral wool etc from the chart
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 10
1.2 Find out the C value of sand
aggregate, cinder aggregate,
tiles, plywood, and glass of
different thickness.
1.3 Solve problems relating to
conductance.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 11
উদ্দেশ্যঃ (Objectives)
১। বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন- কমন ব্রিক, কাঠ, সেলুলার
গ্লাস ইত্যাদিতে K ফ্যাক্টরের পরিবাহিতা সম্পর্কে
অবগত হওয়া ।
২। টাইলস, পলিউড এবং গ্লাসের মধ্য দিয়ে C
ফ্যাক্টরের পরিবাহকত্ব সম্পর্কে জানা।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 12: কার্যপ্রণালী (Working Procedure)
তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বা “K” ফ্যাক্টরঃ
এক মিটার পুরু ও এক মিটার প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফল
বিশিষ্ট একটি মাত্র উপকরণ দ্বারা নির্মিত কোনো
বস্তুর দুই তলের তাপমাত্রার পার্থক্য এক ডিগ্রী
কেলভিন হলে তার ভিতর দিয়ে ওয়ার্ট এককে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 13
যে হারে তাপ পরিবাহিত হয়, তাকে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক
বা “K” ফ্যাক্টর বলে। SI পদ্ধতিতে “K” ফ্যাক্টরের
একক ওয়াট/মিটার কেলভিন (W/mK) তাপ পরিবহন
গুণাঙ্ক বা “K” ফ্যাক্টর কেবলমাত্র সমসত্ব
(Homogeneous) পদার্থের ক্ষেত্রেই
পাওয়া যায় ( যেমন- ইট,সিমেন্ট, প্লাস্টার,কাঠ ইত্যাদি)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 14
কার্যপ্রণালী (Working Procedure)
C - ফ্যাক্টর (C-factor)/ তাপীয় পরিবাহিত
(Thermal Conductance C) :
নির্দিষ্ট্য বেধের (Thickness) এক বা একাধিক
উপকরণের সমন্বয়ে প্রস্তুত প্রতি বর্গমিটার (m2)
কোন কাঠামোর মধ্য দিয়ে তাপ পরিবাহিতার গুণাঙ্ককে
C- Factor ফ্যাক্টর বলে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 15
S.I পদ্ধতিতে Gi GKK n‡jv W/m2K.অন্যভাবে
ejv †h‡Z cv‡i, Zvc cwievwnZvsK (Thermal
conductance or Cফ্যাক্টর mgmË¡ Ges
AmgmË¡ GB Dfq ai‡bi c`v‡_©i †¶‡ÎB cvIqv hvq
Ges Gi gvb IqvU/eM©wgUvi †Kjwfb (W/m2k) Øviv
cÖKvk Kiv nq| Z‡e Gi gvb c`v‡_©i wbw`©ó †Kvb
পুরুত্বের †¶‡Î প্রযোজ্য।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 16
†h ‡Kvb mgmË¡ (Homogeneous) c`v‡_©i †¶‡Î
পদার্থের †h‡Kvb পূরুত্বের জন্য Gi K ফ্যাক্টরকে পূরুত্ব
Øviv fvM () K‡i Zvc cwievwnZvsK C ফ্যাক্টর
wbiƒcY Kiv hvq|
myZvivs, r = ev ev
 C = , hvLb X wgUvi GK‡K GKwU ¯^Zš¿
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 17
DcKi‡Yi †ea| myZivs wewfbœ DcKi‡Yi স্তর
Øviv cÖ¯‘Z †Kvb e¯‘i মধ্য w`‡q Zvc cwien‡bi
cwigvY
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 18
mviwY-1.1 t Thermal Conductivity of Materials Used in Cold storage Walls
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 19
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 20
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 21
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 22
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 23
myZivs, Zvc cwievwnZv¼, e =
GLv‡b, x = c`v‡_©i পূরুত্ব মিটারে (m)
Avevi, †Kv‡bv GKwU ¯^Zš¿ DcKi‡Yi Zvc †iv‡ai
cwigvY Gi Zvc cwienb ¸Yv‡¼i ব্যস্তানুপাতিক ev
Zvc cwievwnZvs‡Ki ব্যস্তানুপাতিক Ges Zv r Øviv
m~wPZ Kiv nq|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 24
myZivs r = ev ev
C = [GKwU ¯^Zš¿ DcKi‡Yi পূরূত্ব=x m]
AZGe, বিভিন্ন উপকরণের স্তর দ্বারা নির্মিত কোনো
বস্তর তাপ পরিবাহিতাঙ্ক বা C ফ্যাক্টর
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 25
C = = W/m2K
mZK©Zv t
(i) PvU© †_‡K gvb †bIqvi mgq mZK©Zvi mv‡_ wb‡Z n‡e
(ii) g‡bv‡hv‡Mi mv‡_ KvR¸‡jv Ki‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 26
(iii) †kªwY wk¶‡Ki civgk© ev mnvqZv wb‡Z n‡e
মন্তব্যঃ ইট, কাঠ, সেলুলার গ্লাস ও বিভিন্ন বস্তুতে
K ফ্যাক্টরের পরিবাহিতা এবং C ফ্যাক্টরের
পরিবাহিতা সম্পর্কে জানতে পারবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 27
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 28: THANKS!
Any questions?
You can find me at atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 29
ধন্যবাদ
সকলকে
Thank you
For
All
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 30: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 31
ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 32: জব নং-০২
তারিখঃ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 33
10. Understand the selection of equipment of refrigeration and air-condition plant.
(রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টের ইকুইপমেন্টের নির্বাচন পদ্ধতি)
10.1 Describe the factors to be considered for selection evaporator.
10.2 Describe the procedure of selecting refrigeration compressor.
10.3 Describe the procedure of selecting air cooled /water cooled / evaporative condenser.
10.4 Describe the procedure of selecting the Expansion device.
10.5 Describe the procedure of selecting receiver.
10.6 Describe the procedure of selecting the size of refrigeration pipe.
-0-
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।