## Slide 1: সকলকে স্বাগত
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 2: এক নজরে সকল জব
1. Study the thermal conductivity and thermal conductance chart/ table.
চার্ট বা টেবিলের সাহায্যে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক এবং তাপ পরিবাহিতাঙ্ক পর্যবেক্ষণকরণ
2. Study the co-efficient of heat transfer (U factor) for the
structure with different wind velocity of outside.
বাইরের বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগে কাঠামোর ভিতর দিয়ে তাপ বিনিময়ের
কো-ইফিসিয়েন্ট (U-ফ্যাক্টর) পর্যবেক্ষণ করণ।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 3
3. Study the transmission/wall gain load
ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
4. Study the solar heat gain for
cooling load estimation.
Kzwjs †jvW Gwস্ট‡gk‡b m~h© KZ©„K
mÂvwjZ Zvc ch©‡e¶YKiY
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 4
5. Study the product load of a cold storage/
Fish freezing plant/ Meat storage
হিমাগার, ফিস ফ্রিজিং প্লান্ট, মাংস
সংরক্ষণাগারের প্রোডাক্ট লোড নিরূপণ
6. Study the people’s load
পিপলস লোড পর্যবেক্ষণকরণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 5
7. Study the infiltration and
ventilation load.
বায়ু অনুপ্রবেশ এবং বায়ু চলনজনিত
লোড পর্যবেক্ষণকরণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 6
8.Study the miscellaneous load
আনুষঙ্গিক লোড পর্যবেক্ষণকরণ
9. Study the total cooling load
সর্বমোট কুলিং লোড পর্যবেক্ষণকরণ
10. Study the selection of equipment of a
refrigeration and air conditioning plant
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টের ইকুইপমেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণকরণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 7: জব নং- ১০
জবের নাম:
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টের
ইকুইপমেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করণ।
Study the selection of equipment of a refrigeration and air onditioning plant
তারিখঃ 24-06-2021 বৃহ:বার সকাল - ০৯ টা
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 8: জব নং- ১০ (শেষ)
†iwd«Rv‡ikb অ্যান্ড GqviKwÛkwbs প্লান্টের BKzBc‡g›U wbe©vPb ch©‡e¶YKiY
(Study the selection of equipment of a refrigeration
and air conditioning plant)
তারিখঃ 24-06-2021 বৃহ:বার সকাল - ০৯ টা
“আল্লাহ হাফিজ”
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 9
ব্যবহারিক অংশ শেষ
PRACTICAL-10
24-06-2021
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 10: wkÿK cwiwPwZ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর(টেক্) আর এসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 11: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling And Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব
10

## Slide 12: ক্লাশ শেষে আমরা যা শিখবো
১। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টের
ইকুইপমেন্ট নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা
২। টিউবিং এবং পাইপিং সাইজ সম্পর্কে ধারণা
৩। †iwd«Rv‡ikb cvBwcs wbe©vP‡b বিবেচ্য welqmg~n
৪। চিলার নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 13: জব নং- ১০
জবের নাম
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টের ইকুইপমেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণকরণ
(Study the selection of equipment of a refrigeration and air onditioning plant)
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 14: 10.Study the selection of equipment of a refrigeration and air conditioning plant
10.1 Calculate the total
load of a laboratory/
work shop
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 15
10.2 Calculate the total
load of a commercial air
conditioning building
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 16
10.3 Calculate the total
load of cold storage.
10.4 Select the proper
size of compressor,
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 17
condenser, evaporator,
expansion device,
receiver and chiller
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 18: নমূনা
জব নং- | তারিখঃ খ্রিঃ
জবের নামঃ | ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 19: 10
জব নং- ১০
তারিখঃ ২৪- ০৬- ২০২১ খ্রিঃ
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং
প্লান্টের ইকুইপমেন্ট নির্বাচন
পর্যবেক্ষণকরণ ।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 20: 10
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
জব নং- ১০ | তারিখঃ ২৪- ০৬- ২০২১ খ্রিঃ
জবের নামঃ | রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টের ইকুইপমেন্ট নির্বাচন পর্যবেক্ষণকরণ ।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 21: জব শীট
১। জবের উদ্দেশ্য (Objectives):
২। কার্যপ্রণালী (Working procedure):
৩। সমস্যাবলি ও সমাধান (Problem & Solving ):
৪। সতর্কতা (Precautions):
৫। মন্তব্য (Remarks):
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 22: উদ্দেশ্য (Objectives):
১। ওয়ার্কশপ, গবেষণাগার
বা কমার্শিয়াল স্পেসের
মোট কুলিং লোড নির্ণয়করণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 23
২। সঠিক সাইজের কম্প্রেসর,
কন্ডেন্সার, ইভাপোরেটর
নির্বাচনকরণ।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 24: কার্যপ্রণালী (Working procedure)
টিউবিং এবং পাইপিং সাইজ (Tubing and Piping size)
Kcvi wUDe mvaviYZ big Ges k³ ev
`„p `yB ai‡bi nq, GB `yB ai‡bi
wUD‡ei Wall thickness `yB ai‡bi nq
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 25
h_v − 'K' Ges 'L' ,
'K' UvBc wUDe †nfx Iqvj
w_K‡bm ev †ewk পূরূত্বের nq
Ges 'L' UvBc wUDe
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 26
Medium wall thickness
ev মাধ্যমে পূরূত্বের nq,
AvRKvj AwaKvsk †¶‡Î ACR
wUDe 'L' w_K‡b‡mi nq
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 27
big Kcvi wUDe RAC Kv‡R
ব্যহৃত nq| G¸‡jv অ্যানিলিং
Kivq mn‡RB euvKv‡bv I
†d¬qvwis Kiv hvq
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 28
''SAE" ev †mvmvBwU Ae A‡Uv‡gvwUf
BwÄwbqvm© g‡Z স্ট্যান্ডার্ড Kcvi wUDe¸‡jv
n‡jv 3/16″, 1/4″, 3/8″, 7/16″,
1/2″, AvDU mvBW ব্যাস wewkó|
দৈর্ঘ্য j¤^vq 25′, 50′ Ges 100′ nq
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 29
Kcvi wUD‡ei Iqvj w_K‡bm-Gi ZvwjKv wbgœiƒc
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 30
বাণিজ্যিক †iwd«Rv‡ikb অ্যান্ড
GqviKwÛkwbs Gi †¶‡Î k³ ev
`„p Kcvi wUDe ব্যবহৃত nq|
bwgbvj mvB‡Ri Kcvi wUDe
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 31
k³ big Dfq cÖKv‡ii nq|
Z‡e bwgbvj mvBR Kcvi
wUDe †iwd«Rv‡i›U jvB‡b
ব্যবহৃত nq bv
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 32
K‡qKwU bwgbvj mvBR wUDe¸‡jv wbgœiƒc
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 33
eZ©gv‡b †iwd«Rv‡ikb সিস্টেমে
†gwUªK mvB‡Ri wUDe ব্যবহৃত nq|
cÖgvY gvc¸‡jv n‡jv 6, 8, 10,
14 Ges 15 mm evB‡i ব্যাস|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 34
†iwd«Rv‡ikb cvBwcs wbe©vP‡b বিবেচ্য welqmg~n
1| Bfv‡cv‡iUi K‡qj wbe©vP‡b hv‡Z
mwVK cwigv‡Y wngvqK cÖevwnZ
n‡Z cv‡i সেজন্য mwVK ব্যাসের
wUDe wbe©vPb Ki‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 35
2| সিস্টেমে প্রেসার jm n‡q †hb প্লান্টের
¶gZv I `¶Zv K‡g bv hvq Zv †Lqvj ivL‡Z n‡e
3| K‡¤cÖm‡i †Kv‡bv Ae¯’v‡ZB †hb Zij
wngvqK cÖ‡ek Ki‡Z bv cv‡i Zvi ব্যবস্থা
_vK‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 36
4| Bfv‡cv‡iUi ev mvKkb jvB‡b
†hb †Zj Rgv n‡Z bv cv‡i Zvi
ব্যবস্থা Ki‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 37
চিলার নির্বাচনে বিবেচ্য বিষয়সমূহ
1| wnU UªvÝdvi Ges Zi‡ji cÖevn Gi
cÖwZ bRi ivL‡Z n‡e|
2| wbg©vZv KZ©„K cÖ`Ë wb‡`©wkKv m¤ú‡K©
Rvb‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 38
3| K‡ÛÝvi, Bfv‡cv‡iUi Gi Bb‡jU
I AvDU‡jU IqvUvi Gi ZvcgvÎv
m¤ú‡K© Rvb‡Z n‡e|
4| mieivnK…Z cvwbi cwigvY m¤ú‡K©
Rvb‡Z n‡e|
5| Kzwjs †iÄ m¤ú‡K© Rvb‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 39: সাবধানতা (Precaution)
1| mwVKfv‡e Kywjs †jvW wbY©q
Ki‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 40
2| ¶gZv Abyhvqx K‡¤cÖmi,
K‡ÛÝvi, Kzwjs K‡qj Gi mwVK
mvBR wbe©vPb Ki‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 41
3| Dc‡iv³ KvR¸‡jv mwVKfv‡e
m¤úbœ Kivi জন্য †kªwY wk¶K ev
†Kv‡bv AwfÁ ব্যক্তির civgk© ev
mnvqZv wb‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 42: মন্তব্য (Remarks)
ব্যবহারিক KvR¸‡jv m¤úv`b
Ki‡Z cvi‡j †h-†Kv‡bv প্লান্টের
BKzBc‡g›U wbe©vPb Ki‡Z m¶g n‡e
- আল্লাহ হাফিজ - 24-06-2021
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 43: দোয়া করতে হয় কার জন্য?
স্যারের জন্য
কারণ?
স্যার সুস্থ্য তো পুরো জাতি সুস্থ্য
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 44: জব নং- ১০ (শেষ)
†iwd«Rv‡ikb অ্যান্ড GqviKwÛkwbs প্লান্টের BKzBc‡g›U wbe©vPb ch©‡e¶YKiY
(Study the selection of equipment of a refrigeration
and air conditioning plant)
তারিখঃ 24-06-2021 বৃহ:বার সকাল - ০৯ টা
“আল্লাহ হাফিজ”
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 45
এই ক্লাসটি পূনরায় দেখতে ভিজিট করো
ইউটিউব লিঙ্ক a.m.atiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
9

## Slide 46: THANKS!
Any questions?
You can find me at atiqullahrac@gmail.com
ইউটিউব লিঙ্ক a.m.atiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 47
ধন্যবাদ
সকলকে
Thank you
For
All
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
10

## Slide 48
ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
10

## Slide 49: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 50
জব-১০ রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং প্লান্টের ইকুইপমেন্টের নির্বাচন পদ্ধতি
10. Understand The Selection Of Equipment Of Refrigeration And Air-
Condition Plant.
10.1 Describe The Factors To Be Considered For Selection Evaporator.
10.2 Describe The Procedure Of Selecting Refrigeration Compressor.
10.3 Describe The Procedure Of Selecting Air Cooled /Water Cooled /
Evaporative Condenser.
10.4 Describe The Procedure Of Selecting The Expansion Device.
10.5 Describe The Procedure Of Selecting Receiver.
10.6 Describe The Procedure Of Selecting The Size Of Refrigeration Pipe
-0-
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।