## Slide 1: ব্যবহারিক ক্লাশ-২ তারিখঃ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 2
ব্যবহারিক অংশ
PRACTICAL
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 3: wkÿK cwiwPwZ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর(টেক্) আর এসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 4: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling And Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব

## Slide 5: সেশন শেষে আমরা যা শিখবো
১। ব্যবহারিক/Practical সম্পর্কে ধারণা
২। জব শীট তৈরীকরণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা
৩। ব্যবহারিক/জবের তালিকা সমূহ ইত্যাদি
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 6: (ব্যবহারিক) PRACTICAL
বাইরের বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগে কাঠামোর
ভিতর দিয়ে তাপ বিনিময়ের কো-ইফিসিয়েন্ট
(U-ফ্যাক্টর) পর্যবেক্ষণ করণ।
জব নং- ২ | তারিখঃ- ০৯ - ০৬ – ২০২১
জবের নামঃ | 2. Study the co-efficient of heat transfer (U factor) for the structure with different wind velocity of outside.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 7: ১। জবের উদ্দেশ্যঃ (Objective)
(১) বিভিন্ন পদার্থের মাধ্যমে তাপ সঞ্চালনের সার্বিক
গুণাঙ্ক সম্পর্কে জানা।
(২) সাধারণ হিমাগার,আবাসিক ও বাণিজ্যিক
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্থানের দেওয়ালের ইনসুলেশন ও
বাতাসের বিভিন্ন গতিবেগে তাপের প্রবাহ সম্পর্কে
জানতে পারবে।
(৩) U- ফ্যাক্টর জনিত সমস্যা গুলোর সমাধান করতে পারবে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 8: ২। কার্যপ্রণালী/কাজের ধাপ (Working procedure):
তাপ পরিবাহিতাঙ্ক বা “C” ফ্যাক্টর সমসত্ব ও অসমসত্ব
উভয় ধরনের পদার্থের ক্ষেত্রেই পাওয়া যায় এবং এর
মানের একক ওয়ার্ট/বর্গমিটার কেলভিন দ্বারা প্রকাশ
করা হয়। তবে এ মান পদার্থের নির্দিষ্ট কোন পুরুত্বের
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন দেওয়ালের এক পার্শ্বের বাতাস
থেকে অন্য পার্শ্বের বাতাসে উক্ত দেওয়ালের মাধ্যমে
তাপ সঞ্চালনের সর্বাধিক তাপীয় রোধ নিরূপণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 9
করার জন্য দেওয়ালের উভয় পার্শ্বের বাতাসের
রোধ বিবেচনা করা হয়। যখন কোন একটি দেওয়াল ভিন্ন উপকরণের অনেকগুলো স্তর দ্বারা নির্মিত হয়, তখন ঐ দেওয়ালের সার্বিক তাপীয়
রোধের পরিমাণ স্বতন্ত্রভাবে নিরূপিত দেওয়ালটির
প্রত্যেকটি উপকরণের রোধের এবং বাতাসের পাতলা আবরণের রোধের সমষ্টির সমান হবে।
অর্থাৎ

## Slide 10: 1
তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বা “K” ফ্যাক্টরঃ
তাপ পরিবাহতাণাঙ্ক বা “C” ফ্যাক্টরঃ
৩। সারণী-১.১:
সারণী-১.২:
সারণী-১.৩:
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 11
৪। সতর্কতা (Pecautions):
(১)
(২)
(৩)
৫। মন্তব্য (Remarks):
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 12: (ব্যবহারিক)PRACTICAL:
1. Study the thermal conductivity and thermal conductance chart/ table.
চার্ট বা টেবিলের সাহায্যে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক এবং তাপ পরিবাহিতাঙ্ক পর্যবেক্ষণকরণ
1.1 Find out the value of K of common brick,
wood, cellular glass, corkboard, glass, Expanded
polyurethane, mineral wool etc from the chart
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 13
1.2 Find out the C value of sand
aggregate, cinder aggregate,
tiles, plywood, and glass of
different thickness.
1.3 Solve problems relating to
conductance.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 14
উদ্দেশ্যঃ (Objectives)
১। বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন- কমন ব্রিক, কাঠ, সেলুলার
গ্লাস ইত্যাদিতে K ফ্যাক্টরের পরিবাহিতা সম্পর্কে
অবগত হওয়া ।
২। টাইলস, পলিউড এবং গ্লাসের মধ্য দিয়ে C
ফ্যাক্টরের পরিবাহকত্ব সম্পর্কে জানা।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 15: কার্যপ্রণালী (Working Procedure)
তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক বা “K” ফ্যাক্টরঃ
এক মিটার পুরু ও এক মিটার প্রস্থচ্ছেদ ক্ষেত্রফল
বিশিষ্ট একটি মাত্র উপকরণ দ্বারা নির্মিত কোনো
বস্তুর দুই তলের তাপমাত্রার পার্থক্য এক ডিগ্রী
কেলভিন হলে তার ভিতর দিয়ে ওয়ার্ট এককে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 16
যে হারে তাপ পরিবাহিত হয়, তাকে তাপ পরিবহন গুণাঙ্ক
বা “K” ফ্যাক্টর বলে। SI পদ্ধতিতে “K” ফ্যাক্টরের
একক ওয়াট/মিটার কেলভিন (W/mK) তাপ পরিবহন
গুণাঙ্ক বা “K” ফ্যাক্টর কেবলমাত্র সমসত্ব
(Homogeneous) পদার্থের ক্ষেত্রেই
পাওয়া যায় ( যেমন- ইট,সিমেন্ট, প্লাস্টার,কাঠ ইত্যাদি)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 17
কার্যপ্রণালী (Working Procedure)
C - ফ্যাক্টর (C-factor)/ তাপীয় পরিবাহিত
(Thermal Conductance C) :
নির্দিষ্ট্য বেধের (Thickness) এক বা একাধিক
উপকরণের সমন্বয়ে প্রস্তুত প্রতি বর্গমিটার (m2)
কোন কাঠামোর মধ্য দিয়ে তাপ পরিবাহিতার গুণাঙ্ককে
C- Factor ফ্যাক্টর বলে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 18
S.I পদ্ধতিতে Gi GKK n‡jv W/m2K.অন্যভাবে
ejv †h‡Z cv‡i, Zvc cwievwnZvsK (Thermal
conductance or Cফ্যাক্টর mgmË¡ Ges
AmgmË¡ GB Dfq ai‡bi c`v‡_©i †¶‡ÎB cvIqv hvq
Ges Gi gvb IqvU/eM©wgUvi †Kjwfb (W/m2k) Øviv
cÖKvk Kiv nq| Z‡e Gi gvb c`v‡_©i wbw`©ó †Kvb
পুরুত্বের †¶‡Î প্রযোজ্য।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 19
†h ‡Kvb mgmË¡ (Homogeneous) c`v‡_©i †¶‡Î
পদার্থের †h‡Kvb পূরুত্বের জন্য Gi K ফ্যাক্টরকে পূরুত্ব
Øviv fvM () K‡i Zvc cwievwnZvsK C ফ্যাক্টর
wbiƒcY Kiv hvq|
myZvivs, r = ev ev
 C = , hvLb X wgUvi GK‡K GKwU ¯^Zš¿
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 20
DcKi‡Yi †ea| myZivs wewfbœ DcKi‡Yi স্তর
Øviv cÖ¯‘Z †Kvb e¯‘i মধ্য w`‡q Zvc cwien‡bi
cwigvY
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 21
mviwY-1.1 t Thermal Conductivity of Materials Used in Cold storage Walls
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 22
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 23
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 24
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 25
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 26
myZivs, Zvc cwievwnZv¼, e =
GLv‡b, x = c`v‡_©i পূরুত্ব মিটারে (m)
Avevi, †Kv‡bv GKwU ¯^Zš¿ DcKi‡Yi Zvc †iv‡ai
cwigvY Gi Zvc cwienb ¸Yv‡¼i ব্যস্তানুপাতিক ev
Zvc cwievwnZvs‡Ki ব্যস্তানুপাতিক Ges Zv r Øviv
m~wPZ Kiv nq|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 27
myZivs r = ev ev
C = [GKwU ¯^Zš¿ DcKi‡Yi পূরূত্ব=x m]
AZGe, বিভিন্ন উপকরণের স্তর দ্বারা নির্মিত কোনো
বস্তর তাপ পরিবাহিতাঙ্ক বা C ফ্যাক্টর
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 28
C = = W/m2K
mZK©Zv t
(i) PvU© †_‡K gvb †bIqvi mgq mZK©Zvi mv‡_ wb‡Z n‡e
(ii) g‡bv‡hv‡Mi mv‡_ KvR¸‡jv Ki‡Z n‡e|
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 29
(iii) †kªwY wk¶‡Ki civgk© ev mnvqZv wb‡Z n‡e
মন্তব্যঃ ইট, কাঠ, সেলুলার গ্লাস ও বিভিন্ন বস্তুতে
K ফ্যাক্টরের পরিবাহিতা এবং C ফ্যাক্টরের
পরিবাহিতা সম্পর্কে জানতে পারবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 30
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 31: THANKS!
Any questions?
You can find me at atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।

## Slide 32
ধন্যবাদ
সকলকে
Thank you
For
All
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 33: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 34
ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।