## Slide 1: জব নং-৩
জবের নাম
ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Study the transmission/ wall gain load
তারিখঃ ০৯-১১-২০২১ খ্রিঃ “সোমবার”
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 2
ব্যবহারিক অংশ
PRACTICAL
09-11-2021
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 3
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজির সকল
শিক্ষকগণকে-
স্বাগত
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 4
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজির ব্যবহারিক ক্লাশে স্বাগত
https://www.youtube.com/c/AMAtiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 5: উপস্থাপনায়
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর ও বিভাগীয় প্রধান (টেক্) আরএসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,
তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা- ১২০৮
atiqullahrac@gmail.com
ইউটিউব লিঙ্ক: a.m.atiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 6: কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation
বিষয় কোড- ৬৭২৪৩
রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং টেকনোলজি
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৪র্থ পর্ব
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 7: ক্লাশ শেষে আমরা যা শিখব
১। ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড সম্পর্কে ধারণা
২। Q- এর মান বের করণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা
৩। TD - এর মান বেরকরণ প্রণালী সম্পর্কে ধারণা
৪। U ফ্যাক্টর এর বিভিন্ন মান বেরকরণ প্রণালী সমূহ।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 8: জব নং-০৩
জবের নাম
3. Study the transmission/
wall gain load.
ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 9: 3. Study the transmission/wall gain load ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
3.1 Draw layout of your institute library /
Refrigeration workshop/ Auditorium
3.2 Calculate U factor for the above
library/ Refrigeration workshop/ Auditorium
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 10
3.3 Solve Problems
related to transmission
load/ wall gain load
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 11
১। জবের উদ্দেশ্য (Objectives):-
২। কার্যপ্রণালী (Working Procedure):-
৩। সমস্যাবলি ও সমাধান (Problem & Solving ):-
৪। সতর্কতা (Precautions):-
৫। মন্তব্য (Remarks):-
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
জব নং- ৩ | তারিখ: ০৯- ১১- ২০২১ খ্রি:
জবের নাম: | 3. Study the transmission/wall gain load ট্রান্সমিশন বা ওয়ালগেইন লোড পর্যবেক্ষণ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 12: ১। উদ্দেশ্য (Objectives):
১। প্রতিষ্ঠানের লাইব্রেরি,রেফ্রিজারেশন
ওয়ার্কশপ, অডিটোরিয়ামের প্রতিচ্ছবি
অঙ্কনকরণ সম্পর্কে অবগত হওয়া
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 13
২। লাইব্রেরি, রেফ্রিজারেশন
ওয়ার্কশপ, অডিটোরিয়াম এর
‘ইউ’ ফ্যাক্টর সমাধানকরণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 14
৩। ট্রান্সমিশন লোড বা
ওয়ালগেইন লোড সংক্রান্ত
সমস্যাবলি সমাধান করণ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 15: ২। কার্যপ্রণালি (Working Procedure)
হিমায়িত স্থানের দেয়াল, ছাদ এবং মেঝের দুই
পার্শ্বের তাপমাত্রার পার্থক্যকের কারণে পরিবহন
প্রক্রিয়ায় বাহিরের দিক হতে তাপ ভিতরের দিকে
প্রবাহিত বা সঞ্চালিত হয়। তাপ প্রবাহের এই
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 16
হারকেই ওয়ালগেইন লোড বা ওয়াল
লিকেজ লোড বলা হয়। বাস্তবে
কোনো নিয়ন্ত্রিত স্থানের দেওয়াল, ছাদ
এবং মেঝেকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরতি
(Insulation) করা সম্ভব নয়
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 17
কাঠামোর মাধ্যমে সঞ্চালিত তাপের পরিমাণ নির্ণয়
করতে সাধারণত তাপ পরিবাহিত দেওয়াল, ছাদ ও
মেঝের ক্ষেত্রফল (A) দেয়ালের তাপ পরিবহনের
সার্বিক গুণাঙ্ক (U), দেওয়ালের দুই পার্শ্বের তলের
তাপমাত্রার র্পাথক্য (TD) এবং দেওয়ালের পুরূত্ব
ইত্যাদির মান জানার প্রয়োজন হয়।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 18
দেওয়াল, ছাদ ও মেঝের দুই পার্শ্বের তলের
তাপমাত্রার র্পাথক্যরে জন্য দেওয়াল, ছাদ ও
মেঝে বা কাঠামোর যে কোনো অংশ দিয়ে যে
পরিমাণ তাপ সঞ্চালিত হয়, তা নিম্ন বর্ণিত
সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। অর্থাৎ-
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 19
Q = A U TD
এখানে,
Q = কাঠামোর মাধ্যমে সঞ্চালিত তাপের পরিমাণ (Watt)
A = কাঠামো বা দেয়ালের তলের ক্ষেত্রফল (m2)
U = তাপ পরিবহনের সার্বিক গুণাঙ্ক (W/m2K)
TD = দেওয়াল, ছাদ ও মেঝের দুই পার্শ্বের তলের
তাপমাত্রার পার্থক্য (K)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 20: ৩। সমস্যাবলি-১ (Problem-1):
3m 6m একটি দেয়ালের ভিতরের তাপমাত্রা
4°C এবং বাইরের তাপমাত্রা 35°C| দেয়ালের
U = 0.37 W/m2K হলে, উক্ত দেয়ালের
মাধ্যমে সঞ্চালিত তাপের পরিমাণ নির্ণয় করুন।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 21: ৩। সgvavb(Soluation)
দেওয়া আছে,
দেওয়ালের ক্ষেত্রফল, A = (3m 6m) = 18m2
তাপ সঞ্চালনের সার্বিক গুণাঙ্ক, U = 0.37 W/m2K
দেয়ালের বাইরের তলের তাপমাত্রা, T0 = 35°C
= (35 + 273) = 307°K.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 22
দেয়ালের ভিতরের তলের তাপমাত্রা, Ti = 4°C
= (4 + 273) = 277°K
অতএব, দেওয়ালের দুই পার্শ্বের তলের তাপমাত্রার
পার্থক্য, TD = T0 - Ti
= (307 - 277)°K
TD = 31°K
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 23
A_ev,
TD = (35°C - 4°C)°C
TD = 31°C = 31°K
DT°K = DT°C
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 24: কাঠামোর মাধ্যমে সঞ্চালিত তাপের পরিমাণ,
Q = A U TD [মান বসিয়ে]
= (18 0.37 31)
= 206.46 Watt
= 0.206 KW (উত্তর)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 25: সমস্যাবলি-২ (Problem-2):
একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তাপমাত্রা 25 এবং
বাইরের তাপমাত্রা 36 হলে নিম্নে বর্ণিত উপাদানের
তৈরী 5m 3m একটি দেওয়ালের দুই তলের
মধ্যে দিয়ে নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ওয়ার্ট এককে তাপ
পরিবহণের পরিমান নির্ণয় করুন।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 26: প্রয়োজনীয় তথ্যাদি হল:
12 cm ইটের দেওয়ালের বাইরের দিকে 1.25
cm সিমেন্ট প্লাস্টার, 2.54 cm অচল বাতাস,
আবার 12 cm ইটের দেওয়ালের ভিতরের দিকে
1.25 cm সিমেন্ট প্লাস্টার এবং 2.50 cm
কাঠের তক্তা দ্বারা ভিতরের দিকে আবৃত করা আছে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 27: সgvavb(Soluation)
আমরা জানি,
U = W/m2K
[মান বসিয়ে]
U = W/m2K
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 28
U = = 1.23 W/m2K
আবার, আমরা জানি-
Q = A U TD [মান বসিয়ে]
= 5 3 1.23 (36 - 25) Watt
= 202.95 Watt = 0.2029 Kw
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 29: ৪। সতর্কতা (Precautions)
(i) মনোযোগের সাথে সমস্যাগুলো সমাধান
করতে হবে।
(ii) প্রয়োজনে শ্রেণীশিক্ষকের/ইন্সট্রাক্টরের
পরামর্শ বা সহায়তা নিতে হবে।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 30: ৫। মন্তব্য (Remarks)
ওয়াল গেইন লোড সম্পর্কিত সমস্যাগুলো
সঠিকভাবে সমাধান করতে পারলে কুলিং
লোড সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হবে
- সমাপ্ত -
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 31: THANKS!
Any questions?
You can find me at atiqullahrac@gmail.com
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 32
এই ক্লাসটি পূনরায় দেখতে ভিজিট করুন https://www.youtube.com/c/AMAtiqullah
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 33
ধন্যবাদ
সকলকে
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
Thank You
For
ALL
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 34
ধন্যবাদ
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 35: ধন্যবাদ
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।

## Slide 36
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা , ইন্সট্রাক্টর(আর এসি)
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
০১ মাস ব্যাপী “বিষয় ভিত্তিক ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্স” আরএসি টেকনোলজি।
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation