## Slide 1: বিষয় কোড: ৬৭২৪৩
বিষয়:কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং
লোড ক্যালকুলেশন
Cooling & Heating Load Calculation
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 2: উপস্থাপনায়ঃ
আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা
ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আরএসি
ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউ,তেজগাঁও শি/এ,ঢাকা-১২০৮
https://youtube.com/c/AMAtiqullah
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 3
মোট তত্বীয় অধ্যায়: ১০টি
মোট জব(ব্যবহারিক): ১০টি
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড
ক্যালকুলেশন

## Slide 5
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 6: (রেফারেন্স বই)REFERENCE BOOKS
রেফ্রিজারেশন এন্ড এসি টেকনোলজির
বই, লেখক ও পাবলিকেশনের নাম:
1.Modern Refrigeration & Air conditioning for
Engineers. Prof. P. S. Desai (KHANNA PUBLISHERS)
2. Modern Refrigeration & Air-conditioning.
Althouse / Turnquist / Bracciano (THE GOOD HEART WILCOX)
3. Principals of Refrigeration Roy J. Dossat (PRENTICE HALL)
4. A Text Book of Refrigeration and Airconditioning.
R. S. KHURMI/ J. K. GUPTA (EURASIA PUBLISHING HOUSE P. LTD)
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 7: 67243 Cooling & Heating load Calculation T=3, P=3, C=4 (2 3 4)
OBJECTIVES: To Provide The Students
With An Opportunity To Acquire
Knowledge, Skills And Attitude
In The Area Of Cooling And Heating
Load Calculation With Special Emphasis On:
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 8
Aspect of cooling and heating load.
Aspect of building survey.
External and internal heat load calculation
Refrigeration and air conditioning plant capacity
Selection of equipment
Psychometric chart
Solar heat gain calculation
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 9: SHORT DESCRIPTION
Understand The Aspect Of Cooling And Heating
Load, Concept Of Psychrometric Chart, Solar Heat
Calculation, Building Survey, External And Internal
Cooling And Heating Load Calculation, Capacity Of
A Refrigeration And Air Conditioning Plant, Building
Load Calculation And Equipment Selection.
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 10: মোট তত্বীয় (THEORY) অধ্যায়: ১০ টি
1. Understand The Aspect Of Cooling And Heating Load
2. Understand The Concept Of Psychrometric Chart
3. Understand The Concept Of Solar Heat Load
4. Understand The Aspect Of Building Survey
For Air Conditioning Heat Load.
5. Understand The External Heat Load For
Cooling Load Calculation.
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 11
6. Understand The Internal Heat Load For
Air Conditioning.
7. Understand The Concept Of Heating
Load Calculation.
8. Understand The Capacity Of Refrigeration And
Air Conditioning Plant.
9. Understand The Calculation Of Cooling Load.
10. Understand The Selection Of Equipment Of
Refrigeration And Air- Condition Plant.
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 12: G.O: 1. Understand The Aspect Of Cooling And Heating Load
1.1 State The Different Heat Transmission And Load Calculations Terms
(Cooling Load Temperature Difference (CLTD), Sensible Heat Gain,
Latent Heat Gain, Radiant Heat Gain, Space Heat Gain, Space Cooling
Load, Space Heat Extraction Rate, And Thermal Resistance).
1.2 State The Meaning Of Cooling And Heating Load.
1.3 Describe Constant And Variable Loads.
1.4 State The Meaning Of K, C, R And U Factors.
1.5 Solve Problems Relating To K, C, R And U Factors
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 13: 2. Understand The Concept Of Psychrometric Chart
2.1 Draw And Explain
The Psychrometric Chart.
2.2 Draw And Explain
Comfort Chart.
2.3 Describe Effective
Temperature.
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 14
2.4 Explain The Following Psychrometric
Processes, Sensible Heating, Sensible
Cooling, Humidification,Dehumidification,
Cooling And Dehumidification,
Heating And Humidification.
2.5 Solve Problems On Psychrometric
Processes And Comport Chart.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 15: G.O:3. Understand The Concept Of Solar Heat Load
3.1 State The Meaning Of Solar Heat.
3.2 Describe The Heat Gain From Solar Radiation.
3.3 Describe The Direct And Diffuse Radiation.
3.4 Explain The Method Of
Calculation Solar Heat Load
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 16: 4. Understand The Aspect Of Building Survey For Air Conditioning Heat Load.
4.1 State The Meaning Of Building Survey For Cooling Load Calculation.
4.2 Mention The Physical Factors Which Should Be Considered In Estimation Of Cooling Load.
4.3 Explain The Physical Factors Which Should Be Considered During Survey For Heat Load Estimation.
4.4. Mention The Non-residential Cooling Load.
4.5 Mention The Residential Cooling Load.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 17: 5. Understand The External Heat Load For Cooling Load Calculation.
5.1 Describe The Heat Gain By
Conduction Through Building Structure.
5.2 Explain The Solar Heat Gain
Throughout Side Wall And Roof.
5.3 Describe Solar Heat Gain
Through Glass Area.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 18
5.4 Calculate The Heat
Gain Due To Infiltration
And Ventilation Load
Of Door And Window.
5.5 Solve The Problems
Relating To The
External Heat Load.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 19: 6. Understand The Internal Heat Load For Air Conditioning.
6.1 Describe The Heat Gain From
The Products.
6.2 Describe The Heat Gain From
The Occupants/ Peoples.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 20
6.3 Describe The Heat Gain
From The Appliance.
6.4 State The Importance
Of Chilling Rate Factor.
6.5 Solve The Problems
Related To Product, People
And Miscellaneous Load
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 21: 7. Understand The Concept Of Heating Load Calculation.
7.1 List The Sources Of Heat Loss
In Winter Air Conditioning.
7.2 Describe The Technique Of
Reducing Heat Loss In Winter Air
Conditioning.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 22
7.3 Explain The Factors Involved
With The Heat Loss In
Winter Air- Conditioning.
7.4 Calculate Heating Load
Of A Class Room
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 23: 8. Understand The Capacity Of Refrigeration And Air Conditioning Plant.
8.1 List The Components Of Total
Cooling Load For Air Conditioning.
8.2 State The Necessity Of Safety
Factor To Calculate The Plant Capacity.
8.3 State The Meaning Of Plant
Capacity Of Refrigeration And
Air-Conditioning Field.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 24
8.4 Describe The Procedure Of
Calculation Of Refrigeration And
Air Conditioning Plant Capacity.
8.5 Solve Problems Related To
Total Cooling Load Of Air-
Conditioning Plant.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 25: 9. Understand The Calculation Of Cooling Load.
9.1 Calculate The Cooling Load Of A Class Room.
9.2 Calculate The Cooling Load Of A Library.
9.3 Calculate The Cooling Load Of Two
Storage Building.
9.4 Calculate The Cooling Load Of
Cold Storage.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 26: 10.Understand The Selection Of Equipment Of Refrigeration And Air- Condition Plant.
10.1 Describe The Factors To Be
Considered For Selection Evaporator.
10.2 Describe The Procedure Of
Selecting Refrigeration Compressor.
10.3 Describe The Procedure Of
Selecting Air Cooled /Water Cooled /
Evaporative Condenser.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 27
10.4 Describe The Procedure Of
Selecting The Expansion Device.
10.5 Describe The Procedure Of
Selecting Receiver.
10.6 Describe The Procedure Of
Selecting The Size Of Refrigeration Pipe
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 28: তত্বীয়(Theory)অংশ
শেষ
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন
কুলিং অ্যান্ড ‍হিটিং লোড ক্যালকুলেশন Cooling & Heating Load Calculation

## Slide 29: এই পাঠ সম্পর্কিত
কোনো প্রশ্ন আছে কি?
Presented By : A.M. ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
ইমেইল কর
atiqullahrac@gmail.com

## Slide 30
ধন্যবাদ সকলকে
THANK
YOU
FOR ALL

## Slide 31: ধন্যবাদ
ধন্যবাদ
Presented By : A.M. ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 32
Presented By : A.M. ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 34: ব্যবহারিক অংশ
শুরু
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
67243
কুলিং এন্ড হিটিং লোড ক্যালকুলেশন

## Slide 35: PRACTICAL:
1. Study the thermal conductivity and thermal conductance chart/ table.
1.1 Find out the value of K of common brick, wood, cellular glass, corkboard, glass, expanded polyurethane, mineral wool etc from the chart.
1.2 Find out the C value of sand aggregate, cinder aggregate, tiles, plywood, and glass of different thickness.
1.3 Solve problems relating to conductance.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 36: 2. Study the co-efficient of heat transfer (U factor) for the structure with different wind velocity of outside.
2.1 Find the U factor of a) Brick wall without plaster. b) Brick wall with plaster on one side. c) Brick wall with plaster on both side.
2.2 Find out U value from the chart of hollow tiles, cylindrical blocks, concrete blocks, etc, of different insulation thickness and K factors.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 37
2.3 Find out the U factors from the chart of common cold storage walls, roofs and floors at different insulation thickness and K factors.
2.4 Solve Problems on relating U factors for common wall of commercial building and cold storage.

## Slide 38: JOB NO-3
3. Study the transmission/wall gain load. 3.1 Draw layout of your institute library / Refrigeration workshop/ Auditorium.
3.2 Calculate U factor for the above library/ Refrigeration workshop/ Auditorium.
3.3 Solve Problems related to transmission load/ wall gain load.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 39: JOB NO-4
4. Study the solar heat gain for cooling load estimation.
4.1 Calculate the intensity of direct radiation on a surface on the following criteria.
a) The component of direct radiation normal to a horizontal surface.
b) The component of direct radiation normal to a vertical plan.
4.2 Calculate the glass area in the sun.
4.3 Calculate steady state heat transfer through glass
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 40: JOB NO-5
5. Study the product load of a cold storage/ Fish freezing plant/ Meat storage.
5.1 Calculate the product load of a cold storage. 5.2 Calculate the product load of a Fish freezing plant.
5.3 Calculate the product load of meat storage.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 41: JOB NO-6
6. Study the people’s load.
6.1 Calculate the people’s load for a general office.
6.2 Calculate the people’s load for a Gymnasium/ Auditorium/ Restaurant.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 42: JOB NO-7
7. Study the infiltration and ventilation load.
7.1 Calculate the amount of fresh air/ ventilated air for comfort air-conditioning.
7.2 Solve problems related to infiltration and ventilation load.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 43: JOB NO-8
8. Study the miscellaneous load.
8.1Calculate the miscellaneous load of a library/ Workshop/Auditorium.
8.2 Calculate the miscellaneous load of a commercial market.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 44: JOB NO-9
9. Study the total cooling load.
9.1 Survey a commercial building to be air conditioned.
9.2 Calculate the following factor: Transmission load, People load, solar heat load, Ventilation load, Infiltration load, miscellaneous load, Equipment load & Equipment capacity.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 45: JOB NO-10
10.Study the selection of equipment of a refrigeration and air conditioning plant.
10.1 Calculate the total load of a laboratory/work shop.
10.2 Calculate the total load of a commercial air conditioning building.
10.3 Calculate the total load of cold storage.
10.4 Select the proper size of compressor, condenser, evaporator, expansion device, receiver and chiller.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 46: 11. Study the split type air conditioner.
0
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 47
11.3
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 48: JOB NO-12
12
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 49: JOB NO-13
13.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 50: ANY
QUESTION ?
Presented By : A.M.ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 51: এই পাঠ সম্পর্কিত
কোনো প্রশ্ন আছে কি?
Presented By : A.M. ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208
ইমেইল কর
atiqullahrac@gmail.com

## Slide 52
ধন্যবাদ সকলকে
THANK
YOU
FOR ALL

## Slide 53: ধন্যবাদ
ধন্যবাদ
Presented By : A.M. ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 54
Presented By : A.M. ATIQULLAH, INSTRUCTOR(Tech) RAC DHAKA POLYTECHNIC INSTITUTE, Dhaka-1208

## Slide 56
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 57
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 58
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 59
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 61
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 62
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 63
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 64
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 65
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 66
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 67
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 68
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 69
SL | JOB/ PRACTICAL LIST
1. | Test The Performance Of A Water Cooler. ওয়াটার কুলারের কার্য্যকারিতা টেস্ট
2. | Test The Performance Of A Display Freezer ডিসপ্লেফিজারের কার্য্যকারিতা টেস্ট
3. | Visit An Ice Cream Plant & Make A Technical Report.
4. | Make A Technical Report After Visiting A Block Ice Plant.
5. | Draw Piping Diagram Of Block Ice Plant. ব্লক আইস প্লান্টের পাইপিং ডায়াগ্রাম
6. | Visit A Cold Storage And Make A Technical Report.
7. | Check The Performance Of Dehumidifier. ডিহিউমিডিফায়ারের কার্য্যকারিতা টেস্ট
8. | Billed Up A Dehumidifier. ডিহিউমিডিফায়ারের গঠনকরণ প্রণালী
9. | Visit A Fish Processing Plant And Make A Report.
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা
৪) কমার্শিয়াল এন্ড ইন্ডাষ্টিয়াল রেফ্রিজারেশন
67254 - Commercial & Industrial Refrigeration
PRACTICAL: পঞ্চম পর্ব

## Slide 70
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 71
উপস্থাপনায়ঃ আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা

## Slide 72: উপস্থাপনায়:
উপস্থাপনায়: আবু মোহাম্মদ আতিকুল্যা, ইন্সট্রাক্টর (টেক্) আর/এসি, ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট,তেজগাঁও,ঢাকা